## Sheet1
Predračun za nakup raziskovalne opreme
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
|  | Pogoj Zahtevana karakteristika | Ponudba Ponujena karakteristika | Ponudbena cena v EUR brez DDV | stopnja DDV v % | Znesek DDV v EUR | Ponudbena cena v EUR z DDV
1. SKLOP: Sistem za avtomatsko digitalno mikroskopijo - vrednost
1 | Vrsta analiz | Sistem mora zagotavljati izvedbo imunofluoresecenčnih testov kot sta test komet (angl. Commet assay) in test (imunofluorescenčno barvanje) γ-H2AX. 50/60 Hz, 3 faze + N+G
2 | Metoda naprave | imunofluorescenčna mikroskopija
3 | Objektivi | Naprava ima lahko hkrati nameščene vsaj tri objektive: -2,5× povečava -20x povečava -60× povečava Zapisani objektivi (2,5x povečava, 20x povečava, 60x povečava) morajo biti vključeni v ceno.
4 | Vrsta preparatov za analizo | Naprava mora omogočati analizo vzorcev, ki so pripravljeni v mikrotitrskih ploščicah (vsaj 96-well in 6-well ploščice) in »klasičnih« mikroskopskih preparatov (na objektnem steklu). Imeti mora tudi kompatibilnost s steklenicami za gojenje celičnih kultur.
5 | Programi | Zaželjeno je, da ima naprava prednastavljene osnovne programe za analizo celic, katerim je seveda mogoče naknadno spreminjati parametre.
6 | Območje zaznavanja signala | Sistem mora zagotavljati zaznavanje fluorescenčnih signalov v vsaj treh različnih področjih spektra. Zaželjena konfiguracija- primer fluorofora (ekscitacijaemisija): -Filter kocka (Blue (DAPI)) (377/50447/60) in LED Cube-DAPI/CFP LED 365 nm -Filter kocka (Green(GFP)) (469/35525/39) in LED Cube-GFP 365 nm -Filter kocka (Red (CY5) (628/40685/40) in LED Cube Cy5 623 nm -Filter kocka (Propidium Iodide) (531/40647/57) in LED Cube -Propidium Iodide LED 523 nm
7 | Inkubator | Naprava naj vključuje gretje (do vsaj 37 °C), ter naj ima možnosti regulacije CO2 oz. možnost nadgradnje le-te.
8 | Zajem slike | Naprava mora zagotavljati zajemanje in shranjevanje slike v vseh območjih zajemanja signala opredeljenih zgoraj. Zajem slike mora biti možen tako v enobarvni kot večbarvni tehniki. Omogočeno mora biti zajemanje slik po več vidnih poljih z združevanjem slik ter uporaba z-projekcije (z-stacking).
9 | Avtomatizacija | Naprava / programska oprema mora omogočati avtomatizacijo zajema slike (funkcije avtofokus, avtomatska nastavitev intenzitete in ekspozicije so obvezne) ter avtomatizacijo analize slik.
10 | Izvoz podatkov | Programska oprema za obdelavo in analizo slik mora omogočati izvoz slik v najpogosteje uporabljene slikovne formate (npr. tiff, jpeg, png, ..) ter izvoz analitskih podatkov v najpogosteje uporabljene podatkovne formate (npr. csv, txt, xlsx).
11 | Licence | V ceno morata biti všteti 2 licenci za programsko opremo, ki omogoča upravljanje naprave, obdelavo in analizo pridobljenih slik. V kolikor sta za upravljanje naprave in obdelavo/analizo slik predvideni različni programski opremi pa 1 licenco programske opreme za upravljanje naprave in 2 licenci programske opreme za obdelavo in analizo pridobljenih slik.
12 | Računalnik | V primeru, da naprava za svoje delovanje potrebuje računalnik (z ekranom, tipkovnico in miško), mora ta oprema biti všteta v ceno
13 | Shranjevanje podatkov | V kolikor za delovanje naprave ni potreben računalnik mora naprava omogočati prenašanje in shranjevanje podatkov na zunanje podatkovne nosilce- npr. preko USB vmesnika ali preko LAN / WLAN povezave.
14 | Dokumentacija | Sistem za analizo celic mora biti dobavljen z vso tehnično dokumentacijo.
15 | Izobraževanje | Dobavitelj mora zagotiviti izobraževanje uporabnikov za delo z napravo (vsaj 1 delovni dan).
16 | Garancija | Najmanj 24 mesecev
2. SKLOP: Sistem za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
Vzorčevalnik
1 | Injiciranje | 0,1 ml—50 ml
2 | Pladenj | Vzorčevalnik s prostorom za vsaj 96 vial prostornina 2 ml
3 | Termostatiranje vzorčevalnika | Vzorci morajo biti termostatirani v območju med 4 °C in 40 °C.
4 | Prenos nečistoč | 40 ppm ali manj
5 | Natančnost injektorja (injector precision) | ≤ 0,25 % RSD, za prostornine nad 5 l
Sistem za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti
6 | Tlak | ≥ 600 bar
7 | Pretok mobilne faze | 0,05 ml/min—5 ml/min
8 | Gradient mobilne faze | Kvarterna črpalka
9 | Razplinjanje mobilne faze | Sistem mora imeti vključen sistem za razplinjenje (odzračevanje) topila.
10 | Možnosti sestave gradienta | 0 %—100 % posamezne mobilne faze
11 | Točnost gradienta | Odstopanje od specificirane sestave manjše od 0,5 %
12 | Preciznost pretoka | ≤ 0,075 % RSD
Termostatirana pečica za kolone
13 | Temperaturno območje | Do 80 °C ali več. Možnost segrevanja mobilne faz pred vstopom v kolono
14 | Natančnost temperature | ≤ 0,1 °C
15 | Satbilnost temperature | ≤ 0,3 °C
16 | Velikost pečice | Vsaj za 30 cm kolono
Detektor UV/vis
17 | Valovne dolžine | 190 nm—700 nm
18 | Optična pot | 10 mm
19 | Način snemanja | Snemanje celotnega spektra (detektor DAD). Prikaz kromatograma pri izbrani valovni dolžini (snemanje več valovnih dolžin)
20 | Linearno območje | ≥ 2 AU
21 | Frekvenca zajemanja spektrov | ≥ 50 Hz
22 | Kratkotrajni šum | Nihanje manjše ali enako ± 1∙10-5 AU
23 | Lezenje bazne linije | ≤ 1∙10-3 AU/h pri 254 nm
24 | Širina reže | 5 nm
Kromatografske kolone
25 | 1 | Kolona s stacionarno fazo C18, notranjega premera vsaj 20 mm in dimenzije 150×4,6 mm z delci velikosti ≤ 2,5—2,7 m, primerna za analitiko naravnih produktov (npr. ksantohumol, tanini)
Računalnik/Programska oprema
26 | Računalnik | Instrument mora biti dobavljen skupaj z računalnikom (računalnik, zaslon, miška in tipkovnica), ki bo omogočal krmiljenje instrumenta in zadostoval najmanj priporočenim specifikacijam priložene programske opreme.
27 | Programska oprema | Instrument mora biti dobavljen skupaj s programsko opremo, ki omogoča krmiljenje instrumenta in naknadno obdelavo podatkov.
28 | Obdelava podatkov na daljavo | Programska oprema mora omogočati obdelavo podatkov na daljavo. To je lahko rešeno z dodajanjem večjega števila licenc za programsko opremo, ki omogoča obdelavo podatkov in/ali ureditev oddaljenega dostopa do programa na strežniku/računalniku ob instrumentu
Podpora/Garancija/servis
29 | Garancija | Najmanj 2 leti
30 | Redno vzdrževanje | Najmanj 2 redni vzdrževanji, v kateri je vključeno: • Potni stroški do mesta namestitve instrumenta • ves potrošni material za servis instrumenta (npr. tesnila) • nadomestna žarnica za detektor DAD
31 | Servis | Dobavitelj mora zagotavljati podporo za dobavljeni instrument v slovenskem jezik V primeru okvare na instrumentu se mora serviser odzvati v manj kot 5-ih delovnih dneh
32 | Reference | Dobavitelj mora izkazati ustreznost ponujenega instrumenta z dobavo v slovenskem industrijskem (npr. slovenska farmacevtska industrija) ali akademskem okolju
33 | Izobraževanje | Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje uporabnikov za delo z instrumentom (najmanj 1 delovni dan)
34 | Možnost nadgradnje | Instrument je mogoče nadgraditi z masnim detektorjem.