## Sheet1
Predračun za dobavo Raziskovalne opreme
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
|  | Pogoj Zahtevana karakteristika | Ponudba Ponujena karakteristika | Ponudbena cena v EUR brez DDV | stopnja DDV v % | Znesek DDV v EUR | Ponudbena cena v EUR z DDV
1. SKLOP: PARNI STERILIZATOR - vrednost
1 | Tip | Vertikalni, max. 400 V - 50/60 Hz, 3 faze + N+G
2 | Volumen | od 90 do 100 L
3 | Temperaturno območje | vsaj od 105 °C do 135 °C
4 | Velikost aparature | cca. 80 x 70 x 110 cm
5 | Programiranje: vsebuje naj program za taljenje in za predgretje | da/ne
6 | Programiranje: Vsaj za dva programa za tekočine in tri za trdne snovi | da/ne
7 | Alarmi in zaščita: sprememba barve na zaslonu v primeru napake | da/ne
8 | Alarmi in zaščita: spomin za vsaj 500 ciklov in za vsaj 100 zadnjih napak | da/ne
9 | Vmesniki | USB
10 | Garancija | najmanj 24 mesecev
2. SKLOP: INKUBATOR STRESALNIK
1 | Temperaturno območje | 15 °C pod sobno temperaturo in do 60 °C
2 | Uniformnost temperature | vsaj +/-0,1°C pri 37 °C
3 | Hitrost stresanja | vsaj od 50 do 400 rpm
4 | Stresanje | orbitalno vsaj 3/4" (1,9 cm)
5 | Velikost aparature | namizni aparat z max. dimenzijami 70 x 80 x 70 cm
6 | Delovanje: možnost programiranja konstantne hitrosti stresanja, temperature, čas stresanja | da/ne
7 | Timer | vsaj od 0,1 do 99,9 ur
8 | Dodatna oprema: univerzalna plošča držala za erlenmeyer steklenice | da/ne
9 | Alarmi: vizualni in glasovni | da/ne
10 | Garancija | najmanj 24 mesecev
3. SKLOP: PREPARATIVNI HPLC
Vzorčevalnik
1 | Injiciranje | 0,5 ml—20 ml
Sistem za preparativno tekočinsko kromatografijo
2 | Tlak | ≥ 250 bar
3 | Pretok mobilne faze | ≥ 250 ml
4 | Gradient mobilne faze: Kvarterni gradient | da/ne
5 | Nastavitev gradienta | na 0,1 % ali natančneje
Detektor UV/vis
6 | Valovne dolžine | 200 nm—800 nm
7 | Optična pot | 0,3 mm
8 | Način snemanja: Snemanje celotnega spektra (detektor DAD) | da/ne
Detektor ELSD
9 | Vrsta plina za uparevanje | ELSD mora biti sposoben delovati na stisnjen zrak
10 | Občutljivost detektorja | Avtomatsko prilagajanje občutljivosti detektorja
Zbiralnik frakcij
11 | Velikost zbiralnika | Možnost zbiranja vsaj 120 frakcij
12 | Čiščenje | Avtomatsko čiščenje igle zbiralnik frakcij
13 | Dodatne funkcije | Avtomatsko prepoznavanje pladnjev z epruvetami (RFID ali primerljivo)
Kromatografske kolone
14 |  | Kolona s stacionarno fazo C18, notranjega premera vsaj 20 mm in dolžine vsaj 250 mm z delci velikosti ≤ 10 mm
15 |  | Kolona s stacionarno fazo C18, notranjega premera vsaj 4,6 mm in dolžine vsaj 250 mm z delci velikosti ≤ 10 mm
16 |  | Kolona z normalno stacionarno fazo notranjega premera vsaj 20 mm in dolžine vsaj 250 mm z delci velikosti ≤ 10 mm
17 |  | Kolona z normalno stacionarno fazo notranjega premera 4,6 mm in dolžine vsaj 250 mm z delci velikosti ≤ 10 mm
18 |  | Ohišje kolone za hitro (flash) kromatografije – 12 g, 100 g, 220 g
19 |  | 25 g kolona za izvedbo hitre (flash) kromatografije z normalno stacionarno fazo in stacionarno fazo C18