Navodila za varno delo v

Laboratoriju za dinamiko in regulacijo procesov

# Nevarnosti

V Laboratoriju za dinamiko in regulacijo procesov so naslednji izvori nevarnosti:

delo z električnimi napravami

delo z jedkimi tekočinami (0,1 M NaOH in 0,1 M HCl)

stik z vročo vodo

stik z vročimi površinami

stik s komprimiranim zrakom.

# Navodila za varno delo

Pred pričetkom vaj asistent ali tehnični sodelavec pregledata in preizkusita vse naprave.

Naprav, ki niso brezhibne, ni dovoljeno uporabljati.

Študentje smejo v laboratoriju izvajati samo predpisane postopke v skladu s pisnimi navodili.

Z električnimi napravami je potrebno ravnati zelo previdno.

Predpisani obratovalni pogoji, kot so temperatura, tlak, pretok, ne smejo biti preseženi.

Vroče predmete prijemamo le z ustreznimi rokavicami.

Ne dotikamo se vročih delov naprav.

Električni priključki in kabli ne smejo priti v stik z vodo.

Po končanem delu je potrebno naprave izključiti iz omrežja.

Asistent ali tehnični sodelavec redno preverjata delovanje varovalnih stikal na električni konzoli PCT10. To se naredi s pritiskom tipke TEST, pri čemer mora stikalo preiti iz položaja ON v položaj OFF.

Popravila naprav sme izvajati le za to usposobljena oseba.

Pred pričetkom popravila je potrebno napravo izključiti iz omrežja.